Товарищество собственников жилья   «Коллонтай,17»

Юридический адрес: 193313, г.Санкт-Петербург, ул.Коллонтай., д.17,кор.3,пом. 1Н

ИНН 7811314748   КПП 781101001

тел./факс (812) 442-84-21, диспетчер 442-84-30

Правление ТСЖ  «Коллонтай, 17» проводит тендер на выполнение следующих работ по адресу: СПб, ул. Коллонтай, д. 15, кор.1,  д. 15, кор.2,  д. 17, кор.2,  д. 17, кор.3,  д. 17, кор.4.

Вид работ: Мойка и дезинфекция внутренней части стволов мусоропроводов и мусороприемных камер в  жилых домах.

Провести очистку стволов мусоропроводов в два этапа:

1. Очистка внутренней поверхности мусоропровода и загрузочных клапанов.

2. Промывка внутренней поверхности ствола мусоропровода дезинфицирующим раствором.

Технические характеристики  объекта:

д. 15, кор.1 (13 этажей): 3 ствола мусоропровода

д. 15, кор.2 (14 этажей): 2 ствола мусоропровода

д. 17, кор.2: (13 этажей) 3 ствола мусоропровода

д. 17, кор.3  (16этажей – 2 парадные; 17 этажей – 2 парадные): 4 ствола мусоропровода

д. 17, кор.4 (14 этажей): 2 ствола мусоропровода

Время проведения работ:  Первая декада июля 2013г

Оплата: Безналичный расчет после окончания работ.

Предложения направлять на электронный адрес: kollontay17@mail.ru  не позднее 30.06.2013 года.

Правление ТСЖ «Коллонтай, 17».