Товарищество собственников жилья   «Коллонтай, 17»

Юридический адрес: 193313, г.Санкт-Петербург, ул.Коллонтай., д.17,кор.3,пом. 1Н

ИНН 7811314748   КПП 781101001

тел./факс (812) 442-84-21, диспетчер 442-84-30

Правление ТСЖ  «Коллонтай, 17» проводит тендер на выполнение следующих работ по адресу: СПб, ул. Коллонтай,   д. 15, кор.2, д. 17, кор.4.

Закупка и монтаж насосной станции повышения давления ХВС 2СR5-4.

Технические характеристики  объекта:

д. 15, кор.2, д. 17, кор.4. (14 этажей):

- Напор 20 метров(нижняя зона 5 эт.)

- Общий объем подачи 8,6 м3/ч

-Необходимо исключить возможность появления гидравлических ударов при подключении  насосов ХВС верхней зоны подачи.

Время проведения работ:  ноябрь-декабрь 2013г.

Оплата: Безналичный расчет с предоплатой  100000. Рассрочка платежа на 3 месяца.

Предложения направлять на электронный адрес: kollontay17@mail.ru  не позднее 18.10.2013 г.

Правление ТСЖ «Коллонтай, 17».