Товарищество собственников жилья   «Коллонтай,17»

Юридический адрес: 193313, г.Санкт-Петербург, ул.Коллонтай., д.17,кор.3,пом. 1Н

ИНН 7811314748   КПП 781101001

тел./факс (812) 442-84-21, диспетчер 442-84-30

Правление ТСЖ  «Коллонтай, 17» проводит тендер на выполнение следующих работ:

Вид работ и технические характеристики  :

1. Установить на каликах забора по одному считывателю стандарта Mifire, всего 7 контроллеров и 7 считывателей. Контроллеры установить на ближайших постах охраны и в подвалах жилых домов. 2. На парадной и черной двери каждого подъезда установить считыватели стандарта Mifire, отдельно от вызывной панели домофона . Установить контроллер в подвале, рядом с домофонными ящиками. Проложить провода от считывателя до контроллера. Всего 14 контроллеров и 28 считывателей. Управление открытием замков подключить к контакту OP, БУД-420. 3. В домах использовать считыватели с энергонезависимой памятью, с выходом Wiegand-26, или считыватели с выходом по интерфейсу Wiegand-42. 4. Контроллеры должны иметь свою энергонезависимую память не менее 2000. 5. Компьютер с программным обеспечением установить в диспетчерской. Укомплектовать настольным считывателем для внесения ключей в базу данных. 6. Все контроллеры соединить в единую сеть по 485 интерфейсу или IP. Соединить с компьютером. 7. Карты Mifare должны находятся на открытом заводском уровне и никакая информация в память карты не записана.

Время проведения работ: декабрь 2014г Оплата: Безналичный расчет . Предложения направлять на электронный адрес: kollontay17@mail.ru не позднее 15.12.2014 года. Правление ТСЖ «Коллонтай, 17».